## 作成要領
沼津市新中間処理施設整備運営事業
入札内訳書作成要領 （様式11 入札内訳書（SPCを設立する場合に適用））
【作成方法】
本件事業の入札金額の内訳書として、入札金額のうち建設工事と運営管理業務の各々の内訳と内訳明細として作成すること。 本ファイル（エクセルファイル）には、「様式11表紙」～「様式11-16」まで計17種類の様式が格納されているので、各々様式中の記載事項に従い作成すること。 記入にあたっては、技術提案書に記載する提案内容及び各数値との整合を取るよう留意するほか、提案する設計仕様や業務内容に応じて、該当する項目及び費目が無い場合には、新たな項目を追加・訂正すること。 なお、入札内訳書の作成にあたっては、次の要領に従うものとする。
① | （様式11-1～11-4）［■］の箇所に全て記入する。出来高がない部分は０と記入する。 記入に際しては、「工事費内訳の費目」と「建設工事費内訳書対応表」を遵守して見積ること。 なお、建設工事費内訳書のほか、年度別出来高建設工事費内訳書についても［■］の部分には金額を漏れなく記入する。
② | （様式11-1、11-2）ごみ焼却施設の1/2交付対象金額欄と1/3交付対象金額欄の費用については、次に基づいて設備費を記入すること。 ごみ焼却施設は、循環型社会推進交付金「エネルギー回収型廃棄物処理施設」として、エネルギー回収率を20.5％以上とする交付要件を満たすことを条件とした施設整備を行う。 このため、1/2交付対象金額及び1/3交付対象金額については、各費目の内訳額のうち、「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル令和3年4月改訂」にある「表3-3-1設備区分の交付率（焼却施設単独：循環型社会形成推進交付金）」に基づき、各設備費費の相当額を見積記入すること。
③ | （様式11-1～11-4）ごみ焼却施設及びリサイクル施設の各々で共用する設備等については、ごみ焼却施設及びリサイクル施設の各々の施設に相当する額を記入すること。 各記入表において■色に着色する共通部分は、工事費内訳対応表の備考(費目区分説明他)欄に記載の留意事項に基づき金額を記入すること。
④ | 諸経費について（工事費） 「建設工事費」は、循環型社会形成推進交付金交付取扱要領に基づき積算すること。
⑤ | 様式11-2及び11-4の年度別内訳には、入札参加者が提案する工事工程並びに施工計画に基づく各年度の工事出来高を記入する。なお、令和11年度を除く各年度の工事出来高については、実際の工事出来高の90％相当額を記入すること。ただし、令和7年度はゼロ計上とすること。
⑥ | 各費用の記入にあたっては、全て消費税抜きで記入すること。
【提出方法】
① | 入札書の提出時に提出すること。
② | 入札内訳書の提出部数は１部とし、入札内訳書に記載する日付は入札書（様式10）に記載する日付と同日とすること。
③ | その他提出方法等は様式作成要領による。
【その他】
① | 「出精値引 △○，○○○円」、「端数処理 △○○○円」などのような経費の根拠が不明確となる記載はしないこと。
② | 「●●の項目の金額に含む」等の記載や同様の意図で費用を記入しない行為はしないこと。
③ | 入札説明書に掲げる無効事由に該当する場合は、入札を無効とする。
④ | 談合情報が寄せられた場合は、提出された入札内訳書を公正取引委員会及び警察に提出することがある。
⑤ | 提出された入札内訳書は返却しない。

## 様式11表紙
様式11-表紙
入札内訳書
令和 年 月 日
沼津市長 賴重 秀一
入札参加者の名称
（代表企業）
住 所
商号又は名称
代表者氏名
回答できる者の氏名
及び連絡先 （ ） - （内）
| 事業名： | 沼津市新中間処理施設整備運営事業
| 事業場所： | 沼津市山ケ下町2404-3 他
入札内訳金額及び内訳明細は、様式11-1～様式11-16に記載するとおりです。

## 様式11-1
沼津市新中間処理施設整備運営事業
建設工事費内訳書（ごみ焼却施設）
入札参加者名称【 】
（単位：千円）
|  | 費目 |  |  |  | 内訳 | 建設工事費内訳のうち交付金交付内外の相当額
[7 empty] | 1/3交付対象内金額 | 1/2交付対象内金額 | 交付対象外金額
| ごみ焼却施設建設工事 |  | 土木建築工事 | 敷地内外構工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 敷地進入道路工事 | 0 | － | －
[5 empty] | 場内道路工事 | 0 | － | －
[5 empty] | 場内雨水排水設備工事 | 0 | － | －
[5 empty] | 構内照明設備工事 | 0 | － | －
[5 empty] | 駐車場工事 | 0 | － | －
[5 empty] | 門・囲障工事 | 0 | － | －
[5 empty] | 植栽・芝張工事 | 0 | － | －
[5 empty] | その他工事 | 0 | － | －
|  |  |  | 建築工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 建築機械・建築電気設備工事含む | ごみ焼却施設工場棟 | 0
[5 empty] | 管理棟 | 0 | － | －
[5 empty] | クリーンセンター管理事務所棟 | 0 | － | －
[5 empty] | 特別高圧受変電棟 | 0 | － | －
[5 empty] | 自己搬入ヤード | 0 | － | －
[5 empty] | 洗車場 | 0 |  | －
[5 empty] | 計量棟 | 0 |  | －
[5 empty] | 付属棟 | 0 | － | －
|  |  |  | 土木建築工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | プラント設備工事 | 受入供給設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 燃焼設備 |  | 0 |  | － | －
|  |  |  | 燃焼ガス冷却設備 |  | 0 | － |  | －
|  |  |  | 排ガス処理設備 |  | 0 |  | － | －
|  |  |  | 余熱利用設備（発電設備） |  | 0 | －
|  |  |  | 余熱利用設備（熱及び温水供給設備） |  | 0 | －
|  |  |  | 通風設備 |  | 0 |  | － | －
|  |  |  | 灰出し設備 |  | 0 |  | － | －
|  |  |  | 給水設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 排水処理設備 |  | 0 |  | － | －
|  |  |  | 共用設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 電気設備 |  | 0 |  |  | －
|  |  |  | 計装制御設備 |  | 0 |  | － | －
|  |  |  | 研修設備 |  | 0 | － | －
|  |  |  | プラント設備工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ごみ焼却施設建設工事直接工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 諸経費 | 共通仮設費 |  | 0
|  |  |  | 現場管理費 |  | 0
|  |  |  | 一般管理費 |  | 0
|  |  |  | ごみ焼却施設建設工事諸経費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ごみ焼却施設建設工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 様式11-2
沼津市新中間処理施設整備運営事業
[6 empty] | 年度別出来高建設工事費内訳書(令和７年度）（ごみ焼却施設） | [8 empty] | 年度別出来高建設工事費内訳書(令和８年度）（ごみ焼却施設） | [8 empty] | 年度別出来高建設工事費内訳書(令和９年度）（ごみ焼却施設） | [8 empty] | 年度別出来高建設工事費内訳書(令和10年度）（ごみ焼却施設） | [8 empty] | 年度別出来高建設工事費内訳書(令和11年度）（ごみ焼却施設）
[6 empty] | 入札参加者名称【 】 | [8 empty] | 入札参加者名称【 】 | [8 empty] | 入札参加者名称【 】 | [8 empty] | 入札参加者名称【 】 | [8 empty] | 入札参加者名称【 】
[9 empty] | （単位：千円） | [8 empty] | （単位：千円） | [8 empty] | （単位：千円） | [8 empty] | （単位：千円） | [8 empty] | （単位：千円）
|  | 費目 |  |  |  | 内訳 | 建設工事費内訳のうち交付金交付内外の相当額 |  |  |  | 費目 |  |  |  | 内訳 | 建設工事費内訳のうち交付金交付内外の相当額 |  |  |  | 費目 |  |  |  | 内訳 | 建設工事費内訳のうち交付金交付内外の相当額 |  |  |  | 費目 |  |  |  | 内訳 | 建設工事費内訳のうち交付金交付内外の相当額 |  |  |  | 費目 |  |  |  | 内訳 | 建設工事費内訳のうち交付金交付内外の相当額
[7 empty] | 1/3交付対象内金額 | 1/2交付対象内金額 | 交付対象外金額 | [6 empty] | 1/3交付対象内金額 | 1/2交付対象内金額 | 交付対象外金額 | [6 empty] | 1/3交付対象内金額 | 1/2交付対象内金額 | 交付対象外金額 | [6 empty] | 1/3交付対象内金額 | 1/2交付対象内金額 | 交付対象外金額 | [6 empty] | 1/3交付対象内金額 | 1/2交付対象内金額 | 交付対象外金額
| ごみ焼却施設建設工事 |  | 土木建築工事 | 敷地内外構工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ごみ焼却施設建設工事 |  | 土木建築工事 | 敷地内外構工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ごみ焼却施設建設工事 |  | 土木建築工事 | 敷地内外構工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ごみ焼却施設建設工事 |  | 土木建築工事 | 敷地内外構工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ごみ焼却施設建設工事 |  | 土木建築工事 | 敷地内外構工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 敷地進入道路工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 敷地進入道路工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 敷地進入道路工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 敷地進入道路工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 敷地進入道路工事 | 0 | － | －
[5 empty] | 場内道路工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 場内道路工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 場内道路工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 場内道路工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 場内道路工事 | 0 | － | －
[5 empty] | 場内雨水排水設備工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 場内雨水排水設備工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 場内雨水排水設備工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 場内雨水排水設備工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 場内雨水排水設備工事 | 0 | － | －
[5 empty] | 構内照明設備工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 構内照明設備工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 構内照明設備工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 構内照明設備工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 構内照明設備工事 | 0 | － | －
[5 empty] | 駐車場工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 駐車場工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 駐車場工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 駐車場工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 駐車場工事 | 0 | － | －
[5 empty] | 門・囲障工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 門・囲障工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 門・囲障工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 門・囲障工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 門・囲障工事 | 0 | － | －
[5 empty] | 植栽・芝張工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 植栽・芝張工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 植栽・芝張工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 植栽・芝張工事 | 0 | － | － | [5 empty] | 植栽・芝張工事 | 0 | － | －
[5 empty] | その他工事 | 0 | － | － | [5 empty] | その他工事 | 0 | － | － | [5 empty] | その他工事 | 0 | － | － | [5 empty] | その他工事 | 0 | － | － | [5 empty] | その他工事 | 0 | － | －
|  |  |  | 建築工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 建築工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 建築工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 建築工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 建築工事 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 建築機械・建築電気設備工事含む | ごみ焼却施設工場棟 | 0 | [6 empty] | 建築機械・建築電気設備工事含む | ごみ焼却施設工場棟 | 0 | [6 empty] | 建築機械・建築電気設備工事含む | ごみ焼却施設工場棟 | 0 | [6 empty] | 建築機械・建築電気設備工事含む | ごみ焼却施設工場棟 | 0 | [6 empty] | 建築機械・建築電気設備工事含む | ごみ焼却施設工場棟 | 0
[5 empty] | 管理棟 | 0 | － | － | [5 empty] | 管理棟 | 0 | － | － | [5 empty] | 管理棟 | 0 | － | － | [5 empty] | 管理棟 | 0 | － | － | [5 empty] | 管理棟 | 0 | － | －
[5 empty] | クリーンセンター管理事務所棟 | 0 | － | － | [5 empty] | クリーンセンター管理事務所棟 | 0 | － | － | [5 empty] | クリーンセンター管理事務所棟 | 0 | － | － | [5 empty] | クリーンセンター管理事務所棟 | 0 | － | － | [5 empty] | クリーンセンター管理事務所棟 | 0 | － | －
[5 empty] | 特別高圧受変電棟 | 0 | － | － | [5 empty] | 特別高圧受変電棟 | 0 | － | － | [5 empty] | 特別高圧受変電棟 | 0 | － | － | [5 empty] | 特別高圧受変電棟 | 0 | － | － | [5 empty] | 特別高圧受変電棟 | 0 | － | －
[5 empty] | 自己搬入ヤード | 0 | － | － | [5 empty] | 自己搬入ヤード | 0 | － | － | [5 empty] | 自己搬入ヤード | 0 | － | － | [5 empty] | 自己搬入ヤード | 0 | － | － | [5 empty] | 自己搬入ヤード | 0 | － | －
[5 empty] | 洗車場 | 0 |  | － | [5 empty] | 洗車場 | 0 |  | － | [5 empty] | 洗車場 | 0 |  | － | [5 empty] | 洗車場 | 0 |  | － | [5 empty] | 洗車場 | 0 |  | －
[5 empty] | 計量棟 | 0 |  | － | [5 empty] | 計量棟 | 0 |  | － | [5 empty] | 計量棟 | 0 |  | － | [5 empty] | 計量棟 | 0 |  | － | [5 empty] | 計量棟 | 0 |  | －
[5 empty] | 付属棟 | 0 | － | － | [5 empty] | 付属棟 | 0 | － | － | [5 empty] | 付属棟 | 0 | － | － | [5 empty] | 付属棟 | 0 | － | － | [5 empty] | 付属棟 | 0 | － | －
|  |  |  | 土木建築工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 土木建築工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 土木建築工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 土木建築工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 土木建築工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | プラント設備工事 | 受入供給設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | プラント設備工事 | 受入供給設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | プラント設備工事 | 受入供給設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | プラント設備工事 | 受入供給設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | プラント設備工事 | 受入供給設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 燃焼設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 燃焼設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 燃焼設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 燃焼設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 燃焼設備 |  | 0 |  | － | －
|  |  |  | 燃焼ガス冷却設備 |  | 0 | － |  | － |  |  |  | 燃焼ガス冷却設備 |  | 0 | － |  | － |  |  |  | 燃焼ガス冷却設備 |  | 0 | － |  | － |  |  |  | 燃焼ガス冷却設備 |  | 0 | － |  | － |  |  |  | 燃焼ガス冷却設備 |  | 0 | － |  | －
|  |  |  | 排ガス処理設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 排ガス処理設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 排ガス処理設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 排ガス処理設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 排ガス処理設備 |  | 0 |  | － | －
|  |  |  | 余熱利用設備（発電設備） |  | 0 | － | [5 empty] | 余熱利用設備（発電設備） |  | 0 | － | [5 empty] | 余熱利用設備（発電設備） |  | 0 | － | [5 empty] | 余熱利用設備（発電設備） |  | 0 | － | [5 empty] | 余熱利用設備（発電設備） |  | 0 | －
|  |  |  | 余熱利用設備（熱及び温水供給設備） |  | 0 | － | [5 empty] | 余熱利用設備（熱及び温水供給設備） |  | 0 | － | [5 empty] | 余熱利用設備（熱及び温水供給設備） |  | 0 | － | [5 empty] | 余熱利用設備（熱及び温水供給設備） |  | 0 | － | [5 empty] | 余熱利用設備（熱及び温水供給設備） |  | 0 | －
|  |  |  | 通風設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 通風設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 通風設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 通風設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 通風設備 |  | 0 |  | － | －
|  |  |  | 灰出し設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 灰出し設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 灰出し設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 灰出し設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 灰出し設備 |  | 0 |  | － | －
|  |  |  | 給水設備 |  | 0 |  | － |  |  |  |  | 給水設備 |  | 0 |  | － |  |  |  |  | 給水設備 |  | 0 |  | － |  |  |  |  | 給水設備 |  | 0 |  | － |  |  |  |  | 給水設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 排水処理設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 排水処理設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 排水処理設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 排水処理設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 排水処理設備 |  | 0 |  | － | －
|  |  |  | 共用設備 |  | 0 |  | － |  |  |  |  | 共用設備 |  | 0 |  | － |  |  |  |  | 共用設備 |  | 0 |  | － |  |  |  |  | 共用設備 |  | 0 |  | － |  |  |  |  | 共用設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 電気設備 |  | 0 |  |  | － |  |  |  | 電気設備 |  | 0 |  |  | － |  |  |  | 電気設備 |  | 0 |  |  | － |  |  |  | 電気設備 |  | 0 |  |  | － |  |  |  | 電気設備 |  | 0 |  |  | －
|  |  |  | 計装制御設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 計装制御設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 計装制御設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 計装制御設備 |  | 0 |  | － | － |  |  |  | 計装制御設備 |  | 0 |  | － | －
|  |  |  | 研修設備 |  | 0 | － | － |  |  |  |  | 研修設備 |  | 0 | － | － |  |  |  |  | 研修設備 |  | 0 | － | － |  |  |  |  | 研修設備 |  | 0 | － | － |  |  |  |  | 研修設備 |  | 0 | － | －
|  |  |  | プラント設備工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | プラント設備工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | プラント設備工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | プラント設備工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | プラント設備工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ごみ焼却施設建設工事直接工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ごみ焼却施設建設工事直接工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ごみ焼却施設建設工事直接工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ごみ焼却施設建設工事直接工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ごみ焼却施設建設工事直接工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 諸経費 | 共通仮設費 |  | 0 | [5 empty] | 諸経費 | 共通仮設費 |  | 0 | [5 empty] | 諸経費 | 共通仮設費 |  | 0 | [5 empty] | 諸経費 | 共通仮設費 |  | 0 | [5 empty] | 諸経費 | 共通仮設費 |  | 0
|  |  |  | 現場管理費 |  | 0 | [6 empty] | 現場管理費 |  | 0 | [6 empty] | 現場管理費 |  | 0 | [6 empty] | 現場管理費 |  | 0 | [6 empty] | 現場管理費 |  | 0
|  |  |  | 一般管理費 |  | 0 | [6 empty] | 一般管理費 |  | 0 | [6 empty] | 一般管理費 |  | 0 | [6 empty] | 一般管理費 |  | 0 | [6 empty] | 一般管理費 |  | 0
|  |  |  | ごみ焼却施設建設工事諸経費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ごみ焼却施設建設工事諸経費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ごみ焼却施設建設工事諸経費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ごみ焼却施設建設工事諸経費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ごみ焼却施設建設工事諸経費計 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ごみ焼却施設建設工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ごみ焼却施設建設工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ごみ焼却施設建設工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ごみ焼却施設建設工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ごみ焼却施設建設工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 工事費内訳対応表（ごみ焼却施設）
沼津市新中間処理施設整備運営事業 建設工事費内訳対応表（ごみ焼却施設）
工事区分 | 費目区分 |  |  |  | 交付金対象内外の区分 | 備考(費目区分説明他)
(直接工事) |  | 敷地内外構工事
土木建築工事 |  |  | 敷地進入道路工事 |  | 交付対象外 | リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 場内道路工事 |  | 交付対象外 | リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 場内雨水排水設備工事 |  | 交付対象外 | リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 構内照明設備工事 |  | 交付対象外 | リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 駐車場工事 |  | 交付対象外 | リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 門・囲障工事 |  | 交付対象外 | リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 植栽・芝張工事 |  | 交付対象外 | リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | その他工事 |  | 交付対象外 | リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
建築工事（建築電気・建築機械設備工事含む）
|  |  | ごみ焼却施設工場棟 |  | 1/2交付対象 | ・原則、計上しない。
[5 empty] | 1/3交付対象 | ・受入供給設備、燃焼設備、燃焼ガス冷却設備、排ガス処理設備、余熱利用設備、通風設備、灰出し設備、供用設備の設置・収納に必要な室等の建築工事に相当する費用を計上する。なお、当該費用には煙突外筒も含まれる。 ・このうち灰を搬出する室に係る建築工事に相当する費用は交付対象外に算入する。 ・受入供給設備、燃焼設備、燃焼ガス冷却設備、排ガス処理設備、余熱利用設備、通風設備、灰出し設備、給水設備、排水処理設備、供用設備、電気設備、計装制御設備のための基礎及び杭に係る費用を計上する。なお、杭に係る費用は杭工事（1/3交付対象）で計上する。
[5 empty] | 交付対象外 | ・上記1/3交付対象に相当しないごみ焼却施設工場棟に係る建築工事に相当する費用を計上する。当該費用にはランプウェイを含むものとする。
|  |  | 管理棟 |  | 交付対象外 | リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | クリーンセンター管理事務所棟 |  | 交付対象外 | リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 計量棟 |  | 1/3交付対象 | 計量棟及び計量機の基礎部分を計上する。リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
[5 empty] | 交付対象外 | 計量棟及び計量機の基礎部分を計上する。リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 特別高圧受変電棟 |  | 交付対象外 | リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 自己搬入ヤード |  | 交付対象外 | リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 洗車場 |  | 1/3交付対象 | 洗車設備（機械）を計上する。また、リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
[5 empty] | 交付対象外 | 建築部分を計上する。リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 付属棟 |  | 交付対象外 | ・車庫、外部トイレ等の付属建物に係る建築工事に相当する費用を計上する。
(直接工事)
プラント |  | 受入れ供給設備
設備工事 |  |  | 計量機
|  |  |  | 計量機本体 | 1/3交付対象 | リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  |  | 基礎・ピット | 1/3交付対象 | ・リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。 ・建築工事（計量棟）として計上する。
|  |  |  | データ処理(機側) | 1/3交付対象 | 計量棟及び計量機の基礎部分を計上する。リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  |  | データ処理(中央制御室) | 1/3交付対象 | ・リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。 ・計装制御設備として計上する。
プラットホーム
|  |  |  | プラットホーム | 1/3交付対象 | 建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
|  |  |  | 出入口扉 | 1/3交付対象 |  | 0
|  |  |  | エアカーテン | 1/3交付対象
|  |  | 投入扉 |  | 1/3交付対象
|  |  | ダンピングボックス |  | 1/3交付対象
|  |  | 可燃物搬送コンベヤ |  | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設側の乗り継ぎ部以降を計上する。
ごみピット
|  |  |  | ごみピット本体 | 1/3交付対象 | 建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
|  |  |  | ごみピット自動火災検出装置 | 1/3交付対象
|  |  |  | 放水銃装置 | 1/3交付対象 | ごみ建築機械設備工事（焼却施設工場棟）で計上する。
|  |  |  | ごみピット貯留容量自動計測装置 | 1/3交付対象
ごみクレーン
|  |  |  | クレーン本体 | 1/3交付対象
|  |  |  | クレーン用レール | 1/3交付対象
|  |  |  | クレーン操作室窓拭き装置 | 1/3交付対象
|  |  |  | 電気設備 | 1/3交付対象
|  |  |  | 制御装置 | 1/3交付対象
|  |  |  | 計量装置 | 1/3交付対象
|  |  |  | データ処理(機側) | 1/3交付対象
|  |  |  | データ処理(中央制御室) | 1/3交付対象 | 計装制御設備として計上する。
|  |  | 消臭剤噴霧装置(配管含) |  | 1/3交付対象
|  |  | 脱臭装置(ダクト含) |  | 1/3交付対象
|  |  | 自己搬入ヤード |  | 交付対象外 | 建築工事（自己搬入ヤード）として計上する。
|  |  | 小型計量機 |  | 1/3交付対象 | 計量棟及び計量機の基礎部分を計上する。リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
|  | 燃焼設備 |  |  | 1/3交付対象
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
|  | 燃焼ガス冷却設備 |  |  | 1/2交付対象
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
|  | 排ガス処理設備 |  |  | 1/3交付対象
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
余熱利用設備
|  |  | 発電設備 |  | 1/2交付対象 | 蒸気タービン、タービン補機類
|  |  | 熱及び温水供給設備 |  | 1/2交付対象
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
(直接工事) |  | 通風設備
機械設備工事 |  |  | 押込送風機 |  | 1/3交付対象
|  |  | 二次燃焼用送風機 |  | 1/3交付対象
|  |  | 空冷壁用送風機 |  | 1/3交付対象
|  |  | 排ガス再循環送風機 |  | 1/3交付対象
|  |  | 蒸気式空気予熱器 |  | 1/3交付対象
|  |  | 風道 |  | 1/3交付対象
|  |  | 誘引通風機 |  | 1/3交付対象
|  |  | 煙道 |  | 1/3交付対象
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
煙突
|  |  |  | 外筒 | 1/3交付対象 | 建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
|  |  |  | 内筒 | 1/3交付対象
|  |  |  | 避雷針 | 1/3交付対象 | 建築電気設備工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
|  |  |  | 内部歩廊、階段 | 1/3交付対象
|  |  |  | 基礎 | 1/3交付対象 | 建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
灰出し設備
|  |  | 焼却灰処理設備 |  | 1/3交付対象
|  |  | 集じん灰処理設備 |  | 1/3交付対象
|  |  | 灰ピット |  | 1/3交付対象 | 建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
|  |  | 落じん灰貯留装置 |  | 1/3交付対象
|  |  | 金属貯留装置 |  | 1/3交付対象 | ヤード、ピット部分は建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
|  |  | 灰クレーン |  | 1/3交付対象
|  |  | 環境集じん装置 |  | 1/3交付対象
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
|  | 給水設備 |  |  |  | リサイクル施設と共通して使用する水槽類、ポンプ類については、ごみ焼却施設とリサイクル施設の計画給水量で按分した費用を計上する。
水槽類
|  |  |  | プラント用水受水槽 | 1/3交付対象 | RC製は建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
|  |  |  | 生活用水受水槽 | 交付対象外
|  |  |  | 消火水槽 | 1/3交付対象 | RC製は建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
|  |  |  | プラント用水高置水槽 | 1/3交付対象
|  |  |  | 機器冷却水槽 | 1/3交付対象 | RC製は建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
|  |  |  | 機器冷却水高置水槽 | 1/3交付対象
|  |  |  | 再利用水高置水槽 | 1/3交付対象
|  |  |  | 再利用水受水槽 | 1/3交付対象
|  |  |  | 雨水貯留槽 | 交付対象外 | RC製は建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
|  |  |  | その他必要な槽 | 1/3交付対象 | RC製は建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
ポンプ類
|  |  |  | 生活用水揚水ポンプ | 交付対象外
|  |  |  | プラント用水揚水ポンプ | 1/3交付対象
|  |  |  | 機器冷却水揚水ポンプ | 1/3交付対象
|  |  |  | 機器冷却水引抜ポンプ | 1/3交付対象
|  |  |  | 雨水移送ポンプ | 交付対象外
|  |  |  | 再利用水揚水ポンプ | 1/3交付対象
|  |  |  | その他必要なポンプ類 | 1/3交付対象
|  |  | 機器冷却水冷却塔 |  | 1/3交付対象
|  |  | 雨水処理装置 |  | 交付対象外
|  |  | 井水利用設備工事 |  | 1/3交付対象
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
(直接工事) |  | 排水処理設備 |  |  | 1/3交付対象 | ・リサイクル施設と共通する工事のため計画排水量で案分した費用を計上する。
機械設備工事 |  |  | 装置類 |  | 1/3交付対象 | ・リサイクル施設と共通する工事のため計画排水量で案分した費用を計上する。
機械設備工事 |  |  | コンクリート槽類 |  | 1/3交付対象 | ・リサイクル施設と共通する工事のため計画排水量で案分した費用を計上する。 ・建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | ・リサイクル施設と共通する工事のため計画排水量で案分した費用を計上する。 ・建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
|  | 用役設備 | 供用設備 |  |  | リサイクル施設と共通して使用する設備や装置については、ごみ焼却施設とリサイクル施設の施設規模で按分した費用を計上する。
|  |  | 都市ガス設備 |  | 1/3交付対象
|  |  | 液体燃料設備 |  | 1/3交付対象
|  |  | 圧縮空気供給設備 |  | 1/3交付対象
|  |  | 洗車設備 |  | 1/3交付対象
|  |  | 機器搬出入用ホイスト設備 |  | 交付対象外
|  |  | 工作機械類 |  | 交付対象外
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
電気設備
|  |  | 受変電設備（特別高圧受変電棟収納機器） |  | 1/2交付対象 | ・リサイクル施設と共通する工事のため計画電気使用量で案分した費用を計上する。
|  |  | 受変電設備 |  | 1/2交付対象 | ・ごみ焼却施設工場棟電気室収納機器を計上する。
|  |  | 電力監視設備 |  | 1/2交付対象
|  |  | 発電機監視盤 |  | 1/2交付対象 | ・高効率発電に係る設備に相当する費用を計上する。
[5 empty] | 1/3交付対象 | ・上記に係らない設備に相当する費用を計上する。
|  |  | 発電機遮断器盤 |  | 1/2交付対象 | ・高効率発電に係る設備に相当する費用を計上する。
[5 empty] | 1/3交付対象 | ・上記に係らない設備に相当する費用を計上する。
|  |  | 蒸気タービン起動盤 |  | 1/2交付対象
|  |  | 非常用電源設備 |  | 1/2交付対象
|  |  | 直流電源装置 |  | 1/3交付対象
|  |  | 無停電電源装置 |  | 1/3交付対象
|  |  | 低圧配電設備 |  | 1/2交付対象 | ・高効率発電に係る設備に相当する費用を計上する。
[5 empty] | 1/3交付対象 | ・上記に係らない設備に相当する費用を計上する。
動力設備
|  |  |  | 低圧動力制御盤 | 1/2交付対象 | ・高効率発電に係る設備に相当する費用を計上する。
[5 empty] | 1/3交付対象 | ・上記に係らない設備に相当する費用を計上する。
|  |  |  | 高圧動力制御盤 | 1/2交付対象 | ・高効率発電に係る設備に相当する費用を計上する。
[5 empty] | 1/3交付対象 | ・上記に係らない設備に相当する費用を計上する。
|  |  |  | 現場操作盤 | 1/2交付対象 | ・高効率発電に係る設備に相当する費用を計上する。
[5 empty] | 1/3交付対象 | ・上記に係らない設備に相当する費用を計上する。
|  |  |  | 現場制御盤(盤及び盤内配線) | － | 各設備装置機器に含む。
|  |  |  | 中央監視操作盤 | 1/3交付対象
|  |  |  | 電動機 | －
|  |  | 電気配線工事 |  | 1/3交付対象
|  |  | 保守用電源盤 |  | 1/3交付対象
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（ごみ焼却施設工場棟）として計上する。
計装制御設備
監視制御設備
|  |  |  | 監視制御装置 | 1/3交付対象
|  |  |  | データ処理装置 | 1/3交付対象
|  |  |  | プロセス制御装置 | 1/3交付対象
|  |  | 計装機器 |  | 1/3交付対象
|  |  | 分析測定装置（環境測定装置） |  | 1/3交付対象
|  |  | ＩＴＶ装置 |  | 1/3交付対象
|  |  | 計装工事 |  | 1/3交付対象
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象
|  | 雑設備 | 研修設備 |  | 交付対象外 | ・リサイクル施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。

## 様式11-3
沼津市新中間処理施設整備運営事業
建設工事費内訳書（リサイクル施設）
入札参加者名称【 】
（単位：千円）
|  | 費目 |  |  |  | 内訳 | 建設工事費内訳のうち交付金交付内外の相当額
[7 empty] | 1/3交付対象内金額 | 交付対象外金額
| リサイクル施設建設工事 |  | 土木建築工事 | 敷地内外構工事 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 敷地進入道路工事 | 0 |  | －
[5 empty] | 場内道路工事 | 0 |  | －
[5 empty] | 場内雨水排水設備工事 | 0 |  | －
[5 empty] | 構内照明設備工事 | 0 |  | －
[5 empty] | 駐車場工事 | 0 | －
[5 empty] | 門・囲障工事 | 0 |  | －
[5 empty] | 植栽・芝張工事 | 0 |  | －
[5 empty] | その他工事 | 0 | －
|  |  |  | 建築工事 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 建築機械・建築電気設備工事含む | リサイクル施設工場棟 | 0 |  | －
[5 empty] | 管理棟 | 0 |  | －
[5 empty] | クリーンセンター管理事務所棟 | 0 | －
[5 empty] | 特別高圧受変電棟 | 0 |  | －
[5 empty] | 自己搬入ヤード | 0 |  | －
[5 empty] | 洗車場 | 0
[5 empty] | 計量棟 | 0 |  | －
|  |  |  | 土木建築工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | プラント設備工事 | 受入供給設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 破砕・選別処理系列 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 缶処理系列 |  | 0 |  | －
|  |  |  | ペットボトル処理系列 |  | 0 |  | －
|  |  |  | ビン処理系列 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 危険ごみ処理系列 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 搬出・貯留設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 集じん・脱臭設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 給水設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 排水処理設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 共用設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 電気設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 計装設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 研修設備 |  | 0 | －
|  |  |  | プラント設備工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | リサイクル施設建設工事直接工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 諸経費 | 共通仮設費 |  | 0
|  |  |  | 現場管理費 |  | 0
|  |  |  | 一般管理費 |  | 0
|  |  |  | リサイクル施設建設工事諸経費計 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | リサイクル施設建設工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0

## 様式11-4
沼津市新中間処理施設整備運営事業
[6 empty] | 年度別出来高建設工事費内訳書(令和７年度）（リサイクル施設） | [7 empty] | 年度別出来高建設工事費内訳書(令和８年度）（リサイクル施設） | [7 empty] | 年度別出来高建設工事費内訳書(令和９年度）（リサイクル施設） | [7 empty] | 年度別出来高建設工事費内訳書(令和10年度）（リサイクル施設） | [7 empty] | 年度別出来高建設工事費内訳書(令和11年度）（リサイクル施設）
[6 empty] | 入札参加者名称【 】 | [7 empty] | 入札参加者名称【 】 | [7 empty] | 入札参加者名称【 】 | [7 empty] | 入札参加者名称【 】 | [7 empty] | 入札参加者名称【 】
[8 empty] | （単位：千円） | [7 empty] | （単位：千円） | [7 empty] | （単位：千円） | [7 empty] | （単位：千円） | [7 empty] | （単位：千円）
|  | 費目 |  |  |  | 内訳 | 建設工事費内訳のうち交付金交付内外の相当額 |  |  | 費目 |  |  |  | 内訳 | 建設工事費内訳のうち交付金交付内外の相当額 |  |  | 費目 |  |  |  | 内訳 | 建設工事費内訳のうち交付金交付内外の相当額 |  |  | 費目 |  |  |  | 内訳 | 建設工事費内訳のうち交付金交付内外の相当額 |  |  | 費目 |  |  |  | 内訳 | 建設工事費内訳のうち交付金交付内外の相当額
[7 empty] | 1/3交付対象内金額 | 交付対象外金額 | [6 empty] | 1/3交付対象内金額 | 交付対象外金額 | [6 empty] | 1/3交付対象内金額 | 交付対象外金額 | [6 empty] | 1/3交付対象内金額 | 交付対象外金額 | [6 empty] | 1/3交付対象内金額 | 交付対象外金額
| リサイクル施設建設工事 |  | 土木建築工事 | 敷地内外構工事 |  | 0 | 0 | 0 | リサイクル施設建設工事 |  | 土木建築工事 | 敷地内外構工事 |  | 0 | 0 | 0 | リサイクル施設建設工事 |  | 土木建築工事 | 敷地内外構工事 |  | 0 | 0 | 0 | リサイクル施設建設工事 |  | 土木建築工事 | 敷地内外構工事 |  | 0 | 0 | 0 | リサイクル施設建設工事 |  | 土木建築工事 | 敷地内外構工事 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 敷地進入道路工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 敷地進入道路工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 敷地進入道路工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 敷地進入道路工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 敷地進入道路工事 | 0 |  | －
[5 empty] | 場内道路工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 場内道路工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 場内道路工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 場内道路工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 場内道路工事 | 0 |  | －
[5 empty] | 場内雨水排水設備工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 場内雨水排水設備工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 場内雨水排水設備工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 場内雨水排水設備工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 場内雨水排水設備工事 | 0 |  | －
[5 empty] | 構内照明設備工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 構内照明設備工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 構内照明設備工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 構内照明設備工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 構内照明設備工事 | 0 |  | －
[5 empty] | 駐車場工事 | 0 | － | [5 empty] | 駐車場工事 | 0 | － | [5 empty] | 駐車場工事 | 0 | － | [5 empty] | 駐車場工事 | 0 | － | [5 empty] | 駐車場工事 | 0 | －
[5 empty] | 門・囲障工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 門・囲障工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 門・囲障工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 門・囲障工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 門・囲障工事 | 0 |  | －
[5 empty] | 植栽・芝張工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 植栽・芝張工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 植栽・芝張工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 植栽・芝張工事 | 0 |  | － |  |  |  |  | 植栽・芝張工事 | 0 |  | －
[5 empty] | その他工事 | 0 | － | [5 empty] | その他工事 | 0 | － | [5 empty] | その他工事 | 0 | － | [5 empty] | その他工事 | 0 | － | [5 empty] | その他工事 | 0 | －
|  |  |  | 建築工事 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 建築工事 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 建築工事 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 建築工事 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 建築工事 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 建築機械・建築電気設備工事含む | リサイクル施設工場棟 | 0 |  | － |  |  |  | 建築機械・建築電気設備工事含む | リサイクル施設工場棟 | 0 |  | － |  |  |  | 建築機械・建築電気設備工事含む | リサイクル施設工場棟 | 0 |  | － |  |  |  | 建築機械・建築電気設備工事含む | リサイクル施設工場棟 | 0 |  | － |  |  |  | 建築機械・建築電気設備工事含む | リサイクル施設工場棟 | 0 |  | －
[5 empty] | 管理棟 | 0 |  | － |  |  |  |  | 管理棟 | 0 |  | － |  |  |  |  | 管理棟 | 0 |  | － |  |  |  |  | 管理棟 | 0 |  | － |  |  |  |  | 管理棟 | 0 |  | －
[5 empty] | クリーンセンター管理事務所棟 | 0 | － | [5 empty] | クリーンセンター管理事務所棟 | 0 | － | [5 empty] | クリーンセンター管理事務所棟 | 0 | － | [5 empty] | クリーンセンター管理事務所棟 | 0 | － | [5 empty] | クリーンセンター管理事務所棟 | 0 | －
[5 empty] | 特別高圧受変電棟 | 0 |  | － |  |  |  |  | 特別高圧受変電棟 | 0 |  | － |  |  |  |  | 特別高圧受変電棟 | 0 |  | － |  |  |  |  | 特別高圧受変電棟 | 0 |  | － |  |  |  |  | 特別高圧受変電棟 | 0 |  | －
[5 empty] | 自己搬入ヤード | 0 |  | － |  |  |  |  | 自己搬入ヤード | 0 |  | － |  |  |  |  | 自己搬入ヤード | 0 |  | － |  |  |  |  | 自己搬入ヤード | 0 |  | － |  |  |  |  | 自己搬入ヤード | 0 |  | －
[5 empty] | 洗車場 | 0 | [6 empty] | 洗車場 | 0 | [6 empty] | 洗車場 | 0 | [6 empty] | 洗車場 | 0 | [6 empty] | 洗車場 | 0
[5 empty] | 計量棟 | 0 |  | － |  |  |  |  | 計量棟 | 0 |  | － |  |  |  |  | 計量棟 | 0 |  | － |  |  |  |  | 計量棟 | 0 |  | － |  |  |  |  | 計量棟 | 0 |  | －
|  |  |  | 土木建築工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 土木建築工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 土木建築工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 土木建築工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 土木建築工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | プラント設備工事 | 受入供給設備 |  | 0 |  | － |  |  | プラント設備工事 | 受入供給設備 |  | 0 |  | － |  |  | プラント設備工事 | 受入供給設備 |  | 0 |  | － |  |  | プラント設備工事 | 受入供給設備 |  | 0 |  | － |  |  | プラント設備工事 | 受入供給設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 破砕・選別処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | 破砕・選別処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | 破砕・選別処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | 破砕・選別処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | 破砕・選別処理系列 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 缶処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | 缶処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | 缶処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | 缶処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | 缶処理系列 |  | 0 |  | －
|  |  |  | ペットボトル処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | ペットボトル処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | ペットボトル処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | ペットボトル処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | ペットボトル処理系列 |  | 0 |  | －
|  |  |  | ビン処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | ビン処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | ビン処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | ビン処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | ビン処理系列 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 危険ごみ処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | 危険ごみ処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | 危険ごみ処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | 危険ごみ処理系列 |  | 0 |  | － |  |  |  | 危険ごみ処理系列 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 搬出・貯留設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 搬出・貯留設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 搬出・貯留設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 搬出・貯留設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 搬出・貯留設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 集じん・脱臭設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 集じん・脱臭設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 集じん・脱臭設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 集じん・脱臭設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 集じん・脱臭設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 給水設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 給水設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 給水設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 給水設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 給水設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 排水処理設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 排水処理設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 排水処理設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 排水処理設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 排水処理設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 共用設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 共用設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 共用設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 共用設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 共用設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 電気設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 電気設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 電気設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 電気設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 電気設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 計装設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 計装設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 計装設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 計装設備 |  | 0 |  | － |  |  |  | 計装設備 |  | 0 |  | －
|  |  |  | 研修設備 |  | 0 | － |  |  |  |  | 研修設備 |  | 0 | － |  |  |  |  | 研修設備 |  | 0 | － |  |  |  |  | 研修設備 |  | 0 | － |  |  |  |  | 研修設備 |  | 0 | －
|  |  |  | プラント設備工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | プラント設備工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | プラント設備工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | プラント設備工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | プラント設備工事直接工事費計 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | リサイクル施設建設工事直接工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | リサイクル施設建設工事直接工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | リサイクル施設建設工事直接工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | リサイクル施設建設工事直接工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | リサイクル施設建設工事直接工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 諸経費 | 共通仮設費 |  | 0 |  |  |  |  | 諸経費 | 共通仮設費 |  | 0 |  |  |  |  | 諸経費 | 共通仮設費 |  | 0 |  |  |  |  | 諸経費 | 共通仮設費 |  | 0 |  |  |  |  | 諸経費 | 共通仮設費 |  | 0
|  |  |  | 現場管理費 |  | 0 | [5 empty] | 現場管理費 |  | 0 | [5 empty] | 現場管理費 |  | 0 | [5 empty] | 現場管理費 |  | 0 | [5 empty] | 現場管理費 |  | 0
|  |  |  | 一般管理費 |  | 0 | [5 empty] | 一般管理費 |  | 0 | [5 empty] | 一般管理費 |  | 0 | [5 empty] | 一般管理費 |  | 0 | [5 empty] | 一般管理費 |  | 0
|  |  |  | リサイクル施設建設工事諸経費計 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | リサイクル施設建設工事諸経費計 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | リサイクル施設建設工事諸経費計 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | リサイクル施設建設工事諸経費計 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | リサイクル施設建設工事諸経費計 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | リサイクル施設建設工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | リサイクル施設建設工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | リサイクル施設建設工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | リサイクル施設建設工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | リサイクル施設建設工事費計 |  |  | 0 | 0 | 0

## 工事費内訳対応表（リサイクル施設)
沼津市新中間処理施設整備運営事業 建設工事費内訳対応表（リサイクル施設）
工事区分 | 費目区分 |  |  |  | 交付金対象内外の区分 | 備考(費目区分説明他)
(直接工事) |  | 敷地内外構工事
土木建築工事 |  |  | 敷地進入道路工事 |  | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 場内道路工事 |  | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 場内雨水排水設備工事 |  | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 構内照明設備工事 |  | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 駐車場工事 |  | 交付対象外 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 門・囲障工事 |  | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 植栽・芝張工事 |  | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | その他構内修景工事 |  | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | その他工事 |  | 交付対象外 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
建築工事（建築電気・建築機械設備工事含む）
|  |  | リサイクル施設工場棟 |  | 1/3交付対象
|  |  | 管理棟 |  | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | クリーンセンター管理事務所 |  | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 特別高圧受変電棟 |  | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 自己搬入ヤード |  | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 洗車場 |  | 1/3交付対象 | 洗車設備（機械）を計上する。ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
[5 empty] | 交付対象外 | 建築部分を計上する。ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 計量棟 |  | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
(直接工事)
プラント |  | 受入供給設備
設備工事 |  |  | 計量機
|  |  |  | 計量機本体 | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  |  | 基礎・ピット | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。 ・建築工事（計量棟）として計上する。
|  |  |  | データ処理(機側) | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  |  | データ処理(中央制御室) | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
プラットホーム
|  |  |  | プラットホーム | 1/3交付対象 | 建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
|  |  |  | 出入口扉 | 1/3交付対象
|  |  |  | エアカーテン | 1/3交付対象
|  |  | 受入ホッパ |  | 1/3交付対象
|  |  | 供給コンベヤ |  | 1/3交付対象
|  |  | 紙圧縮梱包機 |  | 1/3交付対象
|  |  | ビン破砕処理装置 |  | 1/3交付対象
|  |  | 蛍光管処理装置 |  | 1/3交付対象
|  |  | スプレー缶処理装置 |  | 1/3交付対象
|  |  | 使い捨てライター処理装置 |  | 1/3交付対象
|  |  | 消臭剤噴霧装置 |  | 1/3交付対象
|  |  | 受入貯留ヤード |  | 1/3交付対象 | 建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
|  |  | 自己搬入ヤード |  | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。建築工事（自己搬入ヤード）として計上する。
|  |  | 小型計量機 |  | 1/3交付対象 | ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
(直接工事) |  | 燃焼設備 | 破砕・選別処理系列 |  | 1/3交付対象
プラント |  |  | 装置機器 |  | 1/3交付対象
設備工事 |  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
|  | 燃焼設備 | 缶処理系列 |  | 1/3交付対象
|  |  | 装置機器 |  | 1/3交付対象
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
|  | 燃焼設備 | ペットボトル処理系列 |  | 1/3交付対象
|  |  | 装置機器 |  | 1/3交付対象
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
|  | 燃焼設備 | ビン処理系列 |  | 1/3交付対象
|  |  | 装置機器 |  | 1/3交付対象
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
|  | 燃焼設備 | 危険ごみ処理系列 |  | 1/3交付対象
|  |  | 装置機器 |  | 1/3交付対象
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
|  | 燃焼設備 | 搬出・貯留設備 |  | 1/3交付対象
|  |  | 装置機器 |  | 1/3交付対象
|  |  | ストックヤード |  | 1/3交付対象 | 建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
|  | 燃焼設備 | 集じん・脱臭設備 |  | 1/3交付対象
|  |  | 装置機器 |  | 1/3交付対象
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
|  | 給水設備 |  |  |  | ごみ焼却施設と共通して使用する水槽類、ポンプ類については、ごみ焼却施設とリサイクル施設の計画給水量で按分した費用を計上する。
水槽類
|  |  |  | プラント用水受水槽 | 1/3交付対象 | RC製は建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
|  |  |  | 生活用水受水槽 | 1/3交付対象
|  |  |  | 消火水槽 | 1/3交付対象 | RC製は建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
|  |  |  | プラント用水高置水槽 | 1/3交付対象
|  |  |  | 機器冷却水槽 | 1/3交付対象 | RC製は建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
|  |  |  | 機器冷却水高置水槽 | 1/3交付対象
|  |  |  | 再利用水高置水槽 | 1/3交付対象
|  |  |  | 再利用水受水槽 | 1/3交付対象
|  |  |  | 雨水貯留槽 | 1/3交付対象 | RC製は建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
|  |  |  | その他必要な槽 | 1/3交付対象 | RC製は建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
ポンプ類
|  |  |  | 生活用水揚水ポンプ | 1/3交付対象
|  |  |  | プラント用水揚水ポンプ | 1/3交付対象
|  |  |  | 機器冷却水揚水ポンプ | 1/3交付対象
|  |  |  | 機器冷却水引抜ポンプ | 1/3交付対象
|  |  |  | 雨水移送ポンプ | 1/3交付対象
|  |  |  | 再利用水揚水ポンプ | 1/3交付対象
|  |  |  | その他必要なポンプ類 | 1/3交付対象
|  |  | 機器冷却水冷却塔 |  | 1/3交付対象
|  |  | 雨水処理装置 |  | 1/3交付対象
|  |  | 井水利用設備工事 |  | 1/3交付対象
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
|  | 排水処理設備 |  |  | 1/3交付対象 | ・ごみ施設と共通する工事のため計画排水量で案分した費用を計上する。
|  |  | 装置類 |  | 1/3交付対象 | ・ごみ施設と共通する工事のため計画排水量で案分した費用を計上する。
|  |  | 水槽類 |  | 1/3交付対象 | ・ごみ焼却施設と共通する工事のため計画排水量で案分した費用を計上する。 ・RC製水槽は建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | ・リサイクル施設と共通する工事のため計画排水量で案分した費用を計上する。
|  | 共用設備 |  |  |  | ごみ焼却施設と共通して使用する設備や装置については、ごみ焼却施設とリサイクル施設の施設規模で按分した費用を計上する。
|  |  | 都市ガス設備 |  | 1/3交付対象
|  |  | 液体燃料設備 |  | 1/3交付対象
|  |  | 圧縮空気設備 |  | 1/3交付対象
|  |  | 換気設備 |  | 1/3交付対象
|  |  | 機器搬出入用ホイスト設備 |  | 交付対象外
|  |  | 工作機械類 |  | 交付対象外
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
(直接工事) |  | 電気設備
プラント |  |  | 受変電設備（特別高圧受変電棟収納機器） |  | 1/2交付対象 | ・ごみ焼却施設と共通する工事のため計画電気使用量で案分した費用を計上する。
設備工事 |  |  | 電力監視設備 |  | 1/3交付対象
|  |  | 低圧配電設備 |  | 1/3交付対象
動力設備
|  |  |  | 低圧動力制御盤 | 1/3交付対象
|  |  |  | 高圧動力制御盤 | 1/3交付対象
|  |  |  | 現場操作盤 | 1/3交付対象
|  |  |  | 現場制御盤(盤及び盤内配線) | － | 各設備装置機器に含む。
|  |  |  | 中央監視操作盤 | 1/3交付対象
|  |  |  | 電動機 | － | 各設備装置機器に含む。
|  |  | 電気配線工事 |  | 1/3交付対象
|  |  | 保守用電源盤 |  | 1/3交付対象
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
計装設備
監視制御設備
|  |  |  | 監視制御装置 | 1/3交付対象
|  |  |  | データ処理装置 | 1/3交付対象
|  |  |  | プロセス制御装置 | 1/3交付対象
|  |  | 計装機器 |  | 1/3交付対象
|  |  | ＩＴＶ装置 |  | 1/3交付対象
|  |  | 計装工事 |  | 1/3交付対象
|  |  | 各機器基礎 |  | 1/3交付対象 | 建築工事（リサイクル施設工場棟）として計上する。
|  | 雑設備 | 研修設備 |  | 交付対象外 | ・ごみ焼却施設と共通する工事のため施設規模で案分した費用を計上する。

## 様式11-5
○様式11-5 年度別業務委託費内訳表【SPC設立有り】
|  |  | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 令和31年度
ごみ焼却施設 処理対象物量（トン/年） |  |  | 13757 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | -
リサイクル施設 処理対象物量（トン/年） |  |  | 1144 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | -
固定費A（ごみ焼却施設）
| 人件費 | 費目別単価 根拠（様式11-6）
| 保険料 | 費目別単価 根拠（様式11-7）
| 測定・検査費用 | 費目別単価 根拠（様式11-8）
| 電気基本料金 | 費目別単価 根拠（様式11-9）
| アンシラリーサービス料金 | 費目別単価 根拠（様式11-9）
| 上水道基本料金 | 費目別単価 根拠（様式11-9）
| 下水道基本料金 | 費目別単価 根拠（様式11-9）
| 都市ガス基本料金 | 費目別単価 根拠（様式11-9）
| 点検検査補修費 | 費目別単価 根拠（様式11-10）
| 予備品消耗品費 | 費目別単価 根拠（様式11-10）
| 薬品・油脂類 | 費目別単価 根拠（様式11-11）
| 委託料 | 費目別単価 根拠（様式11-12）
| その他費用 | 費目別単価 根拠（様式11-13）
| 運営準備費 | 費目別単価 根拠（様式11-14）
| ＳＰＣ経費 | 費目別単価 根拠（自由書式）
①固定費A 合計
固定費B（リサイクル施設）
| 電気従量料金 | 費目別単価 根拠（様式11-15）
| 薬品 | 費目別単価 根拠（様式11-15）
| 資材 | 費目別単価 根拠（様式11-15）
| 上水・下水従量料金 | 費目別単価 根拠（様式11-15）
| 都市ガス従量料金 | 費目別単価 根拠（様式11-15）
②固定費B 合計
変動費A単価 （円/トン）
変動費A（ごみ焼却施設）
| 電気従量料金 | 費目別単価 根拠（様式11-16）
| 薬品 | 費目別単価 根拠（様式11-16）
| 上水・下水従量料金 | 費目別単価 根拠（様式11-16）
| 都市ガス従量料金 | 費目別単価 根拠（様式11-16）
| ●●（その他） | 費目別単価 根拠（様式11-16）
③変動費A 合計
変動費A単価 （円/トン）
変動費B（リサイクル施設）
| 電気従量料金 | 費目別単価 根拠（様式11-16）
| 薬品 | 費目別単価 根拠（様式11-16）
| 資材 | 費目別単価 根拠（様式11-16）
| 上水・下水従量料金 | 費目別単価 根拠（様式11-16）
| 都市ガス従量料金 | 費目別単価 根拠（様式11-16）
| ●●（その他） | 費目別単価 根拠（様式11-16）
④変動費B 合計
変動費B単価 （円/トン）
委託料 総合計 （ ①＋②＋③＋④ ）
売電収益総額（参考）
① | 指定様式のうち網掛け部分のセルに費用を記入しすること。記入にあたっては、様式11-6～11-16と整合させること。
② | 記入にあたっては、運営計画概要説明書（様式16）及び技術提案書の内容と整合させること。
③ | 記入する費用は円単位とし、１円未満は切り捨てとすること。
④ | 指定様式のうち、各費用を構成する費目については、必要に応じて加除すること。
⑤ | 業務委託期間の委託料合計額は運営管理業務の見積額と一致させること。
⑥ | 固定費のうち運営準備費については、建設工事期間中に実施する運営準備行為に必要な費用について計上すること。なお、各年度に要する費用は様式11-14に記入するものとし、本様式においては実運営期間にわたり平準化して計上すること。
⑦ | 固定費のうちSPC経費には、実運営期間中のSPCの維持等に要する費用等を計上する。なお、SPCの開業費用や建設工事期間中のSPC維持に必要な費用については、運営準備費に計上すること。
また、ＳＰＣ経費の内訳については、別紙（自由書式）にて説明資料を添付すること。
⑧ | 記入する費用は税抜きとすること。
⑨ | 固定費と変動費に分類した費目のうち分類を変更する必要がある場合は、指定様式を修正のうえ対応すること。なお、付随する指定様式（11-6～11-16）も同様とする。
⑩ | 変動費Bに関しては、入札参加者の提案により、固定費Ｂに一括計上してよいものとする。
⑪ | 記入する費用は平準化後の費用とすること。

## 様式11-6
○様式11-6 固定費（人件費内訳）【ＳＰＣ設立有り】
職種 |  | 人件費単価 | 単位 | 運営管理期間 | [20 empty] | 合計
|  |  |  | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 令和31年度
日勤人員（ごみ焼却施設） |  |  | 名
円
名
円
名
円
名
円
名
円
名
円
名
円
名
円
名
円
小 計 |  |  | 名
円
日勤人員（リサイクル施設） |  |  | 名
円
名
円
名
円
名
円
名
円
名
円
名
円
名
円
名
円
小 計 |  |  | 名
円
直班人員 |  |  | 名
円
名
円
名
円
名
円
名
円
名
円
名
円
名
円
名
円
小 計 |  |  | 名
円
人件費合計 |  |  | 名
円
① | 指定様式のうち網掛け部分のセルに職種、人件費単価、費用を記入すること。記入にあたっては、運営計画概要説明書（様式16）及び技術提案書の内容と整合させること。
② | 指定様式のうち、職種を記入する行に不足がある場合は、必要に応じて追加すること。
③ | 日勤人員については、ごみ焼却施設とリサイクル施設の別に記入すること。直班人員について、リサイクル施設での人員を要する場合は、日勤人員と同様に区分（行を追加）して記入すること。
④ | 人件費単価には、各人員の給与のほか、福利厚生費を含むこと。
⑤ | 記入する単価及び費用は、円単位とする。
⑥ | 記入する費用は税抜きとする。
⑦ | 建設工事要求水準書の定めに従い、設計施工事業者の負担とされる費用（建設工事中の主任技術者の選任費用等）は計上しないこと。
⑧ | 開業準備に必要な人員とその費用については記入しないこと。

## 様式11-7
○様式11-7 固定費（保険料）【ＳＰＣ設立有り】
保険名 | 保険概要
契約者
被保険者
補償額
保険料
保険期間
保険名 | 保険概要
契約者
被保険者
補償額
保険料
保険期間
保険名 | 保険概要
契約者
被保険者
補償額
保険料
保険期間
保険名 | 保険概要
契約者
被保険者
補償額
保険料
保険期間
①本件業務の実施に必要な保険について、指定様式に記入すること。
②付保する保険は本件業務における主な潜在的リスクと当該リスクの管理・対応策に基づき計画すること。
③付保する保険は技術提案書の内容と整合させること。
④提案する保険の数によっては、必要に応じて表を追加すること
⑤記入する保険料は１年当たりの保険料とし、税抜きとすること。

## 様式11-8
○様式11-8 固定費（測定・検査費用）【ＳＰＣ設立有り】
項目 |  |  | 頻度 | 箇所数 | 方法 | 費用
測定 | 排ガス測定 | ばいじん
塩化水素
硫黄酸化物
窒素酸化物
ダイオキシン類
水銀
| 焼却灰 | 熱灼減量
ダイオキシン類
水銀
重金属類溶出量
| 固化飛灰 | ダイオキシン類
水銀
重金属類溶出量
排水
| 悪臭 | 敷地境界
排出口
敷地周辺
| 振動・騒音 | 敷地境界
敷地周辺
| 粉じん | 排出口
作業環境
| ごみ質 | 環告95号、元素組成、低位発熱量（実測）
（ごみ焼却施設）
ごみ質
（リサイクル施設）
その他
検査 | 精密機能検査 |  | 1回/3年
①本件業務の実施に必要な測定項目と検査項目（維持管理業務における点検・検査を除く。）について記入すること。
②必要な測定項目等は、提案内容に基づいて記入すること。
③項目と頻度は技術提案書の内容と整合させること。
④必要に応じて表を追加すること。
⑤記入する費用は税抜きとすること。

## 様式11-9
○様式11-9 固定費（基本料金）【ＳＰＣ設立有り】
項目 | 契約種別 | 単価 |  | 料金
電気基本料金 |  |  | 円/kW
アンシラリーサービス料金 |  |  | 円/kW
上水道基本料金 |  |  | 円
下水道基本料金 |  |  | 円
都市ガス基本料金 |  |  | 円
①電気基本料金等の基本料金について記入すること。
②記入にあたっては、運営計画概要説明書（様式16）及び技術提案書の内容と整合させること。
③電気基本料金については、契約種別、単価、料金を記入すること。
④アンシラリーサービスも同様に東京電力パワーグリッド㈱が公表済みのサービス料金に基づいて記入すること。
⑤水道基本料金は、沼津市水道サービス課のHPを参照し記入すること。
⑥下水道基本料金は、沼津市水道サービス課のHPを参照し、種別は一般汚水を前提として記入すること。
⑦都市ガス基本料金は、静岡ガス㈱へ問い合わせた結果を踏まえて記入すること。
⑧料金は円単位とし、税抜とすること。

## 様式11-10
○様式11-10 固定費（点検補修費等）【SPC設立有り】
|  | 運営管理期間 | [20 empty] | 合計
|  | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 令和31年度
法定検査費 | ごみ焼却施設 分
リサイクル施設 分
① 法定検査費 小計
予防保全費 | ごみ焼却施設 分
リサイクル施設 分
② 予防保全費 小計
事後保全費 | ごみ焼却施設 分
リサイクル施設 分
③ 事後保全修理費 小計
機器更新費 | ごみ焼却施設 分
リサイクル施設 分
④ 機器更新費 小計
大規模修繕費 | ごみ焼却施設 分
リサイクル施設 分
⑤ 大規模修繕費
⑥ 点検検査補修費 計（①～⑤の合計）
予備品・ 消耗品費 | ごみ焼却施設 分
リサイクル施設 分
⑦ 予備品・消耗品費 計
総合計 （⑥＋⑦）
①指定様式のうち網掛け部分のセルに費用を記入すること。記入にあたっては、運営計画概要説明書（様式16）及び技術提案書の内容と整合させること。
②指定様式のうち、各費用を構成する費目については、必要に応じて加除すること。ごみ焼却施設分とリサイクル施設分に費用を必ず区分して記入すること。
③記入する単価及び費用は、円単位とし、1円未満は切り捨て、税抜きとしてください。
④記入する費用は平準化後の費用を記入すること。
⑤建設工事要求水準書の定めに従い、設計施工事業者の負担とされる費用は計上しないこと。

## 様式11-11
○様式11-11 固定費（薬品・油脂類)【ＳＰＣ設立有り】
費目等 | [5 empty] | 年間費用 | 備考
| 油脂類 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| （油圧作動油） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 油脂類 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| （潤滑油） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 油脂類 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| （グリース） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 油脂類 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| （絶縁油）） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 油脂類 | （単位） | - | kg/年 | 従量 |  | 蒸気タービン （ごみ焼却施設）
| （タービン油） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量 |  | 脱臭装置 （ごみ焼却施設）
| 脱臭装置（活性炭） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量 |  | 脱臭装置 （リサイクル施設）
| 脱臭装置（活性炭） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
|  | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
|  | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
|  | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
|  | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
|  | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
|  | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
|  | （単価） |  | 円/kg | 料金
薬品・油脂類 合計 | [6 empty] | －
①指定様式のうち網掛け部分のセルに費用を記入すること。記入にあたっては、運営計画概要説明書（様式16）及び技術提案書の内容と整合させること。
②指定様式のうち、各費用を構成する費目については、必要に応じて加除すること。
③単価については、技術提案書に提案する薬品等の品質に応じて提案すること。
④記入する単価及び費用は、円単位とし、1円未満は切り捨てとすること。
⑤記入する費用は税抜きとすること。
⑥固定費Bにリサイクル施設の薬品や資材等を計上しない場合は、本様式に記載すること。
なお、その際にはごみ焼却施設、リサイクル施設の別を明確とし、備考欄には使用箇所を記入すること。

## 様式11-12
○様式11-12 固定費（委託料）【ＳＰＣ設立有り】
業務 | 委託先 | 料金 |  | 委託内容
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
委託料 合計 |  |  | 円/年 | －
①本件業務において運営管理事業者が再委託する業務を記入すること。測定・検査費用は様式11-8に記入すること。
なお、SPCから構成員に再委託する業務は対象としないこと。
②記入にあたっては、運営計画概要説明書（様式16）及び技術提案書での提案の内容と整合させること。
③委託先には、委託先の業態等を記入すること。
④委託内容の欄には、再委託する業務の内容を記入すること。
⑤隔年での委託とする場合は、委託内容の欄に補足説明を記入すること。
⑥料金は円単位とし、税抜きとすること。

## 様式11-13
○様式11-13 固定費（その他費用）【ＳＰＣ設立有り】
項目 | 料金 |  | 備考
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
円/年
①本件業務の実施に際して本件施設内で必要とする什器・備品・物品等の購入費用、リース費用、
その他の直接経費を記入すること。
②記入にあたっては、運営計画概要説明書（様式16）及び技術提案書での提案の内容と整合させること。
③費用が発生する年度が隔年であったりする場合は、補足説明を備考欄に記入すること。
④備考欄には、備品・物品、リース、その他費用の内容説明を記入すること。
⑤料金は円単位とし、税抜きとすること。

## 様式11-14
○様式11-14 運営準備費【ＳＰＣ設立有り】
項目 | 令和7年度 |  | 令和8年度 |  | 令和9年度 |  | 令和10年度 |  | 令和11年度 |  | 計
|  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
|  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
|  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
|  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
|  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
|  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
|  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
|  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
|  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
①建設工事期間中（運営準備期間中）に要する人件費や什器備品類手配など、運営開始前に発生する費用がある場合は、これを計上すること。
②記入にあたっては、運営計画概要説明書（様式16）及び技術提案書での提案の内容と整合させること。
③建設工事に関して負担する費用は計上しないこと。
④費用は円単位とし、税抜きとすること。
⑤様式11-5への計上に際しては、全期間にわたって平準化して計上すること。

## 様式11-15
○様式11-15 固定費B（電気従量料金・薬品・資材・上下水道従量料金等)【ＳＰＣ設立有り】
費目等 | [5 empty] | 年間費用 | 備考
| 電気従量料金 | （単位） | - | kWh/年 | 従量
|  | （単価） |  | 円/kWh | 料金
| 上水 | （単位） | - | ㎥/年 | 従量
| （放流量） | （単価） |  | 円/㎥ | 料金
| 下水 | （単位） | - | ㎥/年 | 従量
| （放流量） | （単価） |  | 円/㎥ | 料金
| 燃料 | （単位） | - | ㎥/年 | 従量
| （都市ガス） | （単価） |  | 円/㎥ | 料金
| 油脂類 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| （油圧作動油） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 油脂類 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| （潤滑油） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 油脂類 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| （グリース） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 油脂類 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| （絶縁油）） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 脱臭装置（活性炭） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
|  | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
|  | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 資材 | （単位） | - | kg/年 | 従量
|  | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 資材 | （単位） | - | kg/年 | 従量
|  | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 資材 | （単位） | - | kg/年 | 従量
|  | （単価） |  | 円/kg | 料金
| その他 | （単位） | - | kg/年 | 従量
|  | （単価） |  | 円/kg | 料金
| その他 | （単位） | - | kg/年 | 従量
|  | （単価） |  | 円/kg | 料金
薬品・油脂類 合計 | [6 empty] | －
①指定様式のうち網掛け部分のセルに費用を記入すること。記入にあたっては、運営計画概要説明書（様式16）及び技術提案書の内容と整合させること。
②指定様式のうち、各費用を構成する費目については、必要に応じて加除すること。
③単価については、技術提案書に提案する薬品等の品質に応じて提案すること。
④記入する単価及び費用は、円単位とし、1円未満は切り捨てとすること。
⑤記入する費用は税抜きとすること。
⑥変動費Bに相当する費用を提案により固定費Bとして計上する場合は、本様式に記入すること。

## 様式11-16
○様式11-16 変動費【ＳＰＣ設立有り】
[6 empty] | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 令和31年度
ごみ焼却施設 処理対象物量（トン/年） | [5 empty] | 13757 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | 55026 | -
リサイクル施設 処理対象物量（トン/年） | [5 empty] | 1144 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | -
変動費A
| 電気従量料金 | （単位） | - | kWh/年 | 従量
|  | （単価） |  | 円/kWh | 料金
| 燃料-焼却炉用 | （単位） | - | ㎥/年 | 従量
| （都市ガス） | （単価） |  | 円/㎥ | 料金
| 燃料-非常用発電機用 | （単位） | - | ㎥/年 | 従量
| （都市ガス） | （単価） |  | 円/㎥ | 料金
| 燃料-予備ボイラ用 | （単位） | - | ㎥/年 | 従量
| （都市ガス） | （単価） |  | 円/㎥ | 料金
| 上水 | （単位） | - | ㎥/年 | 従量
| （放流量） | （単価） |  | 円/㎥ | 料金
| 下水 | （単位） | - | ㎥/年 | 従量
| （放流量） | （単価） |  | 円/㎥ | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| ボイラ（精缶剤） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| ボイラ（脱酸剤） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 排ガス処理（活性炭） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 排ガス処理（高反応消石灰） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 排ガス処理（尿素水） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 灰処理（キレート剤） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 排水処理（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 排水処理（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 排水処理（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 排水処理（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 排水処理（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 排水処理（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 純水装置（塩酸） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 純水装置（苛性ソーダ） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 純水装置（活性炭） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 純水装置（陽イオン交換樹脂） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 純水装置（陰イオン交換樹脂） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 冷却水（スケール防止剤） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 冷却水（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| ▲▲（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| ■■ | （単位） | - | kg/年 | 従量
| ▲▲（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
変動費A 料金合計
変動費B
| 電気従量料金 | （単位） | - | kWh/年 | 従量
|  | （単価） |  | 円/kWh | 料金
| 上水 | （単位） | - | ㎥/年 | 従量
| （放流量） | （単価） |  | 円/㎥ | 料金
| 下水 | （単位） | - | ㎥/年 | 従量
| （放流量） | （単価） |  | 円/㎥ | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 排水処理（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 排水処理（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 排水処理（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 排水処理（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 排水処理（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 排水処理（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| 冷却水（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| 薬品 | （単位） | - | kg/年 | 従量
| ▲▲（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
| ■■ | （単位） | - | kg/年 | 従量
| ▲▲（●●） | （単価） |  | 円/kg | 料金
変動費B 料金合計
①指定様式のうち網掛け部分のセルに費用を記入すること。記入にあたっては、運営計画概要説明書（様式16）及び技術提案書での提案の内容と整合させること。
②指定様式のうち、各費用を構成する費目については、必要に応じて加除すること。
③単価については、提案する薬品等の品質に応じて提案すること。
④記入する単価及び費用は、円単位とし、1円未満は切り捨てとすること。
⑤記入する費用は税抜きとすること。
⑥記入する単価のうち、従量に応じて単価が変動する費目については、単価の根拠とした計算過程を明らかとした資料を添付すること。
⑦リサイクル施設の電気、上下水道従量料金、薬品類を変動費Bとして計上する場合は本様式に記入すること。