沼津市中小企業者地球温暖化対策事業費補助金交付取扱要領

制定　令和３年４月 １日生活環境部長決裁

改正　令和４年３月17日生活環境部長決裁

改正　令和５年３月８日生活環境部長決裁

改正　令和６年４月１日生活環境部長決裁

（趣旨）

第１条　この要領は、沼津市中小企業者地球温暖化対策事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に基づく補助金の適正な執行を確保するため、沼津市補助金交付規則（昭和62年沼津市規則第４号）に規定するもののほか必要な事項を定める。

（設備の性能基準）

第２条　要綱第４条第３項に規定する「別に定める性能基準」は、別表１のとおりとする。

（申請期日）

第３条　要綱第７条に規定する「別に定める日」は、工事着工予定日の１４日前の日又は申請日の属する年度の２月末日のいずれか早い日とする。

付　則

この要領は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度の補助金から適用する。

付　則

この要領は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度の補助金から適用する。

付　則

この要領は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度の補助金から適用する。

付　則

この要領は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度の補助金から適用する。

別表１

| ＬＥＤ照明設備 | ⑴対象設備 種別; 対象範囲. 1-1.LED照明器具; 灯具、光源、電源、レンズ、ルーバー、カバー・枠、ガード、取付具、リニューアルプレート、リモコン（コントローラ・調光器・人感センサ含む）. 1-2.LEDダウンライト. 1-3.LED高天井用器具. 1-4.LED投光器. 1-5.LED防犯灯. ＜備考＞ 工事を伴わない管球のみの交換は対象外とする。 専用型非常用照明器具・誘導灯（階段通路誘導灯は除く）は対象外とする。 ⑵対象設備の基準値 種別; 性能区分; 基準値（基準値1・2両方を満たすこと）. 基準値1 （以下のA・Bいずれかを満たすこと）; 基準値2 演色性. （基準A） 固有エネルギー消費効率; （基準B） 固有エネルギー消費効率と付属機能. 1-1.LED照明器具; 昼光色・昼白色・白色; 144lm/W以上; 120lm/W以上; 省エネルギー効率の高い機能 ※1があること; Ra80以上. 温白色・電球色; 102lm/W以上; 85lm/W以上; Ra80以上. 1-2.LEDダウンライト （埋込穴300mm以下） ※2; 昼光色・昼白色・白色; 114lm/W以上; 95lm/W以上; Ra70以上. 温白色・電球色; 96lm/W以上; 80lm/W以上; Ra70以上. 1-3.LED高天井用器具 （定格光束11,000lm以上） ※3; 昼光色・昼白色・白色; 156lm/W以上; 130lm/W以上; Ra70以上. 温白色・電球色; 102lm/W以上; 85lm/W以上; Ra70以上. 1-4.LED投光器; 昼光色・昼白色・白色; 105lm/W以上; Ra70以上. 温白色・電球色; 90lm/W以上; Ra70以上. 1-5.LED防犯灯; 昼光色・昼白色・白色 温白色・電球色; 80lm/W以上; Ra70以上. ※1.初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御、調光制御等の省エネルギー効果の高い機能 ※2.「ダウンライト」とは、JIS Z8113:1998「照明用語」に規定されるダウンライト をいう。 ※3.「高天井用器具」とは、JIS Z8113:1998「照明用語」に規定される天井灯のう ち、定格光束11,000lm以上のものをいう。 |
| --- | --- |
| 高効率給湯設備 | 要綱第７条の規定による補助金の申請の日の属する年度またはその前年度に、国の省エネルギー投資促進支援事業費補助金に係る補助事業者（以下「執行団体」という。）が「業務用給湯器」として予め定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、補助対象設備として登録及び公表した指定設備 |
| 高効率空気調和設備 | 要綱第７条の規定による補助金の申請の日の属する年度またはその前年度に、執行団体が「高効率空調」として予め定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、補助対象設備として登録及び公表した指定設備 |
| 高機能換気設備 | 以下の⑴～⑷の全ての要件を満たすものとする。 ただし、非熱交換型換気扇やインバータ制御される送風機等は補助対象としない。 - 全熱交換型の換気設備であって、対象室内の換気量が現況換気量以上となるもの - 熱交換率40％以上であるもの - 設備導入前に比べて、設備導入後の施設全体または室からの二酸化炭素排出量が削減できるもの（新設の場合は、本補助制度で導入する全熱交換型の換気設備と全熱交換型でない換気設備との比較とする。） なお、削減できる二酸化炭素排出量には、要綱第４条第２項第１号から第３号に規定する設備のいずれかを同時に導入することによる削減量を加味してもよい。 - 業務用施設等に設置するもの （住宅、工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐輪場、倉庫、運動場、卸売市場等または、高い開放性を有し換気の必要のない施設・室に設置するものは除く） |