沼津市貯水槽水道の管理等に関する要綱

平成25年３月29日　部長決裁

令和元年12月26日　部長決裁

（目的）

第１条　この要綱は、沼津市給水条例(平成10年条例第16号)第22条の２の規定に基づき、貯水槽水道により供給される飲料水の安全性の確保を図るため、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）貯水槽水道　水道法（昭和32年法律177号。以下「法」という。）第14条第２項第５号に規定する水道をいう。

（２）簡易専用水道　法第３条第７項に規定する水道をいう。

（３）小規模貯水槽水道　貯水槽水道であって、簡易専用水道を除くものをいう。

（４）設置者等　貯水槽水道の所有者及び維持管理の責任を有する者をいう。

（構造基準）

第３条　貯水槽水道の構造に係る基準は、安全な飲料水の供給に支障のない構造設備とすることとし、市長が別に定める。

（届出）

第４条　設置者等は、当該施設が完成したときは、貯水槽水道設置届（第１号様式）により、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

２　設置者等は、前項の届出事項に変更があったとき、又は貯水槽水道を廃止したときは貯水槽水道変更（廃止）届（第２号様式）により、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

（維持管理の基準）

第５条　小規模貯水槽水道の設置者等は、次に掲げる項目を実施することにより、適正に当該小規模貯水槽水道を維持管理するよう努めなければならない。

(１)水槽の掃除を毎年１回以上定期に行うこと。

(２)有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために、水槽の点検等必要な措置を講ずること。

(３)給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(４)供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

２　小規模貯水槽水道の設置者等は、前項の管理について、毎年１回以上定期に、次に掲げる検査を受けるよう努めなければならない。

（１）給水栓における水質に係る水の色、濁り、臭い及び味に関する検査

（２）給水栓における水質に係る残留塩素に関する検査

３　簡易専用水道の設置者等は、法第34条の２第１項の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、同条第２項の定めるところによりその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

（検査結果の報告）

第６条　簡易専用水道の設置者等は、法及びこの要綱の規定により検査を行ったときは、検査を行った月の翌月の10日までに、その旨を市長に報告するものとする。

２　前項の報告は、簡易専用水道受検報告書（第３号様式）により検査機関の報告書を添えて、速やかに届け出るものとする。

附　則

１　この要綱は、平成25年４月１日から施行する。

２　沼津市小規模貯水槽水道の管理等に関する要綱は廃止する。

附　則

この要綱は、令和元年12月26日から施行する。

第１号様式（第４条関係）

貯水槽水道設置届

年　　月　　日

（宛先）沼津市長

|  |  | 住所 | ( | 法人にあっては、その | ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主たる事務所の所在地 |  |  |
| 設置者等 |  | 氏名 | ( | 法人にあっては、その | ) | ㊞ |
|  |  |  |  | 名称及び代表者の氏名 |  |  |
|  |  | 電話番号 |  |  |  |  |

貯水槽水道を設置したので、次のとおり届け出ます。

| 形態 |  | 小規模貯水槽水道（10㎥以下）・簡易専用水道（10㎥を超える） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | （通称 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理形態 | 自主管理 | 担当者 電話番号 |  |  |  |  |  | 常駐・非常駐 |  |
|  | 委託管理 | 委託先住所 氏名 電話番号 |  |  |  |  |  | 常駐・非常駐 |  |
| 建 物 概 要 | 主たる 用途 | 共同住宅（ 戸）・個人住宅・事務所・店舗・学校・工場・病院 旅館・ホテル・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工年月 | 年 月 |  | 階数 | 地 上 階 ・ 地 下 階 |  |  |  |  |
| 設 備 概 要 | 受水槽 | 設置場所 | 屋内・屋外 | 床置式・地下式 ・ |  |  | 槽数 |  | 槽 |
|  |  | 有効容量 | ㎥ | 材質 | ＦＲＰ・ステンレス製・鋼製・その他（ ） |  |  |  |  |
|  | 高置水槽 | 設置場所 | 屋内・屋外 | 材質 | ＦＲＰ・ステンレス製・鋼 製 ・その他（ ） |  |  |  |  |
|  |  | 有効容量 | ㎥ |  |  |  |  |  |  |
|  | 原水種別 | 水道水・その他（ ） |  |  | 水道直結栓 | 有 ・ 無 |  |  |  |
|  | 配管材質 | 鋼管・亜鉛メッキ鋼管・塩ビライニング鋼管・ビニル管・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第２号様式（第４条関係）

貯水槽水道変更（廃止）届

年　　月　　日

（宛先）沼津市長

|  |  | 住所 | ( | 法人にあっては、その | ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主たる事務所の所在地 |  |  |
| 設置者等 |  | 氏名 | ( | 法人にあっては、その | ) | ㊞ |
|  |  |  |  | 名称及び代表者の氏名 |  |  |
|  |  | 電話番号 |  |  |  |  |

| 貯水槽水道を | 変 更 | したので、次のとおり届け出ます。 |
| --- | --- | --- |
|  | 廃 止 |  |

| 形態 |  | 小規模貯水槽水道（10㎥以下）・簡易専用水道（10㎥を超える） |
| --- | --- | --- |
| 施設の名称 |  |  |
| 施設の所在地 |  | 電話番号 |
| 変 更 事 項 | 変更前 |  |
|  | 変更後 |  |
| 変更（廃止）年月日 |  | 年 月 日 |
| 変更（廃止）理由 |  |  |

第３号様式（第６条関係）

簡易専用水道受検報告書

年　　月　　日

（宛先）沼津市長

|  |  | 住所 | ( | 法人にあっては、その | ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主たる事務所の所在地 |  |  |
| 報告者 |  | 氏名 | ( | 法人にあっては、その | ) | ㊞ |
|  |  |  |  | 名称及び代表者の氏名 |  |  |
|  |  | 電話番号 |  |  |  |  |

水道法第34条の２第２項の規定により、簡易専用水道の管理について厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けたので、次のとおり報告します。

| 施設の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設の所在地 |  | 電話番号 |
| 受検した登録検査機関の名称 |  |  |
| 判定基準に適合しなかった事項 |  | 無・有（ ） |
|  |  | 判定基準に適合しなかった場合は、その判定基準の番号を記入 |
| 検査年月日 |  | 年 月 日 |
| 連絡先 | 氏 名 |  |
|  | 電話番号 |  |